## Tabla 1
Tabla 1 Elementos del Sistema
Elementos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Riesgos Asociados
|  |  | Lps | Lps
Obra de captación (Represa o Caja Toma) | Global | 1 | 100000 | 100000 | La obra de Captación puede ser destruida durante las crecidas del río
Linea de Conducción | Unidad | 2 | 3000000 | 6000000 | Destrucción de pasos de río o quebrada durante la crecida de los mismos, Daño de las tuberias por quema de bosques, o daño por derrumbes, o personas mal intencionadas, o por mal manipuleo de válvulas
Desarenador | Global | 1 | 60000 | 60000 | Destrucción por derrumbes y obstrucción de tuberias por personas dañinas que introduzcan materiales extraños al mismo.
Tanque Rompecarga | Unidad | 3 | 40000 | 120000 | Destrucción por derrumbes y obstruccion de tuberias por personas dañinas que introduzcan materiales extraños al mismo.
Tanque de Distribución | Unidad | 1 | 500000 | 500000 | Destrucción por derrumbes y obstrucción de tuberias por personas dañinas que introduzcan materiales extraños al mismo.
Red de Distribución | Global | 1 | 1000000 | 1000000 | Destrucción de pasos de río o quebrada durante la crecida de los mismos, Daño de las tuberias por quema de bosques, o daño por derrumbes, o personas mal intencionadas.
Tomas Domiciliarias |  | 100 | 2000 | 200000 | Robo de válvulas de compuerta en caja de válvulas
Total valor Actual o inversión del proyecto( sin incluir medidas adicionales de Reducción de Riesgos) |  |  |  | 7880000

## Tablas 2 y 3
Tabla 2 Pasos Operación y Mantenimiento del Sistema
Pasos del Sistema | Quien realiza los pasos | Duración de los pasos | Riesgos asociados
Operación Obra de Captación (Represa o Caja Toma) | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante el verano dar limpieza a la cuenca,eliminar hojas y obstrucciones a las rejillas por lo menos un dia a la semana, revisión y ,manipuleo de válvulas. Durante el invierno, eliminar obstrucciones a las rejillas cada dos días o despúes de cada tormenta, con el respaldo de hombres de la comunidad si lo requiere el fontanero | Destrucción de obra de captación por arrastre de rocas y arboles en los ríos por grandes precipitaciones de agua. Cambio en la hidrologia de los ríos o quebradas abastecederas de agua.
Línea de Conducción | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante el verano dar limpieza a lo largo de la linea de conducción ,por lo menos cada tres meses,o cuando se requiera, revisar el estado de válvulas, detectar y reparar fugas. Durante el invierno, disminuir el tiempo a 1 mes, esta actividad será respladada por los hombres de la comunidaden caso de ser necesario. | Destrucción de lineas de conducción en paso de ríos o quebradas por arrastre de rocas y arboles en los ríos por grandes precipitaciones de agua; Asimismo por derrumbes ; Tambien destrucción de tuberia expuesta de PVC, dañada por los incendios forestales.
Desarenador | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante el verano dar limpieza, eliminar hojas y arenas, revisión y masnipileo de válvulas por lo menos un día la semana, durante el invierno, realizar cada dos días o despúes de cada tormenta, con el respaldo de hombres de la comunidad si se requiere | Destrucción total o parcial por derrumbes, cuando se ubican en ó bajo laderas.
Tanque Rompecarga | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante el verano dar limpieza eliminar hojas y arenas por lo menos un dia la semana, durante el invierno, realizar cada dos días o despúes de cada tormenta, con el respaldo de hombres de la comunidad si se requiere | Destrucción total o parcial por derrumbes, cuando se ubican en ó bajo laderas.
Tanque de Distribución | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante el verano dar limpieza eliminar hojas y arenas por lo menos un dia al mes,preparar la solución de cloro y alimentar el hipoclorador, revisión y manipuleo de válvulas. Durante el invierno, realizar las labores de limpieza cada vez que sea requerido, con el respaldo de hombres de la comunidad de ser necesario | Destrucción total o parcial por derrumbes, cuando se ubican en ó bajo laderas.
Red de Distribución | Fontanero, hombres de la comunidad | Durante le verano realizar por lo menos una vez al mes labores de revisión de valvulas, detección de fugas y reparación de daños cuando se requiera. | Destrucción de redes de distribución en paso de ríos o quebradas por arrastre de rocas y árboles por grandes precipitaciones de agua; Asimismo por derrumbes ; Tambien destrucción de tuberia expuesta de PVC, dañada por los incendios forestales.
Tabla 3 Análisis de Riesgos
Elemento a Pasos del Proceso* | Amenaza que lo puede afectar | Factores de vulnerabilidad ¿Por qué esta débil? | Afectaciones Posibles
Obra de captación (Represa o Caja Toma) | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Por golpes constantes de rocas y arboles sobre la cortina o muro de la presa | Destruccion de obra de captacion; fugas por las paredes dañadas de la represa; asolvamiento del rio o quebrada aguas arriba de la presa
| Incendio Forestal | Derrumbes y erosión aguas arriba de la obra de capatción | Contaminación de la fuente de agua.
Línea de Conducción | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Por arrastre de rocas y arboles, asimismo socavación en los ríos por grandes precipitaciones de agua | Destrucción de líneas de conducción en paso de ríos o quebradas por arrastre de rocas y arboles en los ríos por grandes precipitaciones de agua; Asimismo por derrumbes ; destrucción de tubería expuesta de PVC, dañada por los incendios forestales.
| Incendio Forestal | Por socavación de tuberías en pendientes inclinadas, mala práctica de construcción al instalar tuberia plástica en pasos aéreos. | Destruccion de tuberías en estos sitios, incremento en reparaciones e interrupción del servicio.
Desarenador | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Caida de piedras o bloques sobre desarenador | Destrucción total o parcial de la estructura
| Incendio Forestal | Derrumbes y erosión en parte superior o inferior de ladera | Destrucción total o parcial de la estructura
Tanque Rompecarga | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Caida de piedra o bloques sobre desarenador | Destrucción total o parcial de la estructura
| Incendio Forestal | Derrumbes y erosión en parte superior o inferior de ladera | Destrucción total o parcial de la estructura
Tanque de Distribución | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Caida de piedra o bloques sobre Tanque de Distribución | Destrucción total o parcial de la estructura
| Incendio Forestal | Derrumbes y erosión en parte superior o inferior de ladera | Destrucción total o parcial de la estructura
Red de Distribución | Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | Por arrastre de rocas y arboles, asimismo socavación en los ríos por grandes precipitaciones de agua | Destrucción de lineas de conducción en paso de ríos o quebradas por arrastre de rocas y arboles en los ríos por grandes precipitaciones de agua; Asimismo por derrumbes ; destrucción de tubería expuesta de PVC, dañada por los incendios forestales.
| Incendio Forestal | Por socavación de tuberías en pendientes inclinadas, mala práctica de construcción al instalar tubería plástica en pasos aéreos. | Destrucción de tuberías en sitios socavados, incremento en reparaciones e interrupción del servicio.
* En caso de que se aplique el ánalisis de pasos operativos del sistema

## Tabla 4
Tabla 4: Cuantificación de daños y Acciones Correctivas | [7 empty] | Vida útil de Proyecto
Amenaza 1: Intensificación de Eventos Hidro-metereológicos | [7 empty] | 20 | 2 | 18
Escenario | Elementos Dañados | % de Daños o Perdidas | Costo aproximado de las pérdidas antes (Lps.) | Acción correctiva ¿Qué hago para reducir las afectaciones? | Efectos Colaterales | Costo Aproximado de la acción correctiva * (Lps.) | Costo aproximado delas perdidas despúes de la acción correctiva (Lps.)
Frecuente cada año | Obra de captación (Represa o Caja Toma) | 5% | 5000 | Reforestar la Microcuenca, colocar presas desarenadoras |  | 100000 | 0
| Linea de Conducción | 3% | 180000 | Proteger tuberías con concreto hidráulico, realizar cambio de alineamiento, construcción de anclajes para soportar tuberías |  | 600000 | 50000
| Desarenador | 1% | 600 | Construir Contracunetas en cima de ladera, sembrar vetiver |  | 25000 | 0
| Tanque Rompecarga | 1% | 1200 | Construir Contracunetas en cima de ladera, sembrar vetiver |  | 25000 | 0
| Tanque de Distribución | 5% | 25000 | Construir Contracunetas en cima de ladera, sembrar vetiver |  | 80000 | 0
| Red de Distribución | 1% | 10000 | Proteger tuberías con conreto hidráulico, realizar cambio de alineamiento |  | 25000 | 3000
| Sub totales |  | 221800 |  |  | 855000 | 53000
| Totales para Escenario Frecuente |  | 3992400 |  |  | 855000 | 954000
Extremo cada diez años | Obra de captación (Represa o Caja Toma) | 50% | 50000 |  |  |  | 25000
| Linea de Conducción | 30% | 1800000 |  |  |  | 100000
| Desarenador | 25% | 15000
| Tanque Rompecarga | 100% | 120000
| Tanque de Distribución | 20% | 100000
| Red de Distribución | 25% | 250000 |  |  |  | 6000
| Sub Total |  | 2335000 |  |  | 0 | 131000
| Totales para Escenario Extremo |  | 4670000 |  |  |  | 262000
| Total Escenario Frecuente más Extremo |  | 8662400 |  |  | 855000 | 1216000
* Incluye el Costo de la Acción Correctiva y los Costos para reducir los Efectos Colaterales

## Analisis Costo- Beneficio
Tabla 5: Análisis Costo- Beneficio
Descripción | Montos
Costo aproximado de las pérdidas antes de las acciones correctivas | 8662400
Menos | -
Costo aproximado de las pérdidas después de las acciones correctivas | 1216000
Igual | =
Reducción neta de las pérdidas | 7446400
Costo de la Acción Correctiva | 855000
Costo- Beneficio = Reducción Neta de Pérdidas/ Costo de Acciones Correctivas | 8.7092
¿El Blindaje del Proyecto es factible (C-B >4) o No Factible (C-B <= 4) ? | Factible
Tabla 6: Análisis Costo de las Acciones correctivas respecto al Costo Total de la Inversión
Descripción | Montos
Costo de la Acción Correctiva | 855000
Dividido por | ÷
Costo Total del Proyecto | 7880000
% del Costo de la Acción Correctiva respecto al Costo Total | 10.85%
¿Los Costos de la Acción Correctiva, son factibles o reconsiderar el proyecto? | Factible

## Programa de Actividades
Tabla 7: Programación de Actividades
Etapa de Construcción
No. | Actividades | Tiempo Estimado | Responsables
1 | Cotización y Compra de Materiales | 1 Semana | Ingeniero, Tesorero y Presidente del Comité de Proyectos
2 | Almacenaje de Materiales | 1 dia | Vocal 1 de Comité de Proyectos
3 | Construcción Obra de Captación | 1 Semana | Ingeniero, Maestro de Obras
4 | Construcción Linea de Conducción | 5 Semanas | Ingeniero, Maestro de obras, 2 Fontaneros
5 | Construcción de Desarenador | 1 Semana | Ingeniero, Maestro de Obras, 1 Albañil
6 | Construcción 3 Rompecargas | 2 Semanas | Ingeniero, Maestro de Obras, 2 Albañiles
7 | Construcción Tanque de Distribución | 8 Semanas | Ingeniero, Maestro de Obras, 4 Albañiles
8 | Red de Distribución | 4 Semanas | Ingeniero, Maestro de obras, 2 Fontaneros
9 | Tomas Domiciliarias | 2 Semanas | Ingeniero, Maestro de obras, 2 Fontaneros
Etapa Operación y Mantenimiento
No. | Actividades | Tiempo Estimado | Responsables
1 | Siembra de Árboles en Microcuenca | 4 Semanas | Junta Administradora de Agua, Maestros de Escuela Primaria y Alumnos
2 | Obra de captación: Dar limpieza a la cuenca, eliminar hojas y obstrucciones a las rejillas , Chapeo de microcuenca; | Verano :Por lo menos un día la semana, en el lnvierno: cada dos dias o despúes de cada tormenta | Fontanero, Junta Administradora de Agua
3 | Línea de Conducción: Chapeo a lo largo de la linea, revision de válvulas, detección de fugas, reparación de daños | Durante el verano ,por lo menos cada tres meses,o cuando se requiera, durante el invierno, disminuir el tiempo a 1 mes, o cunado se requiera | Fontanero, Junta Administradora de Agua
4 | Desarenador: Dar limpieza eliminar hojas y arenas, revisión de daños | Durante el verano por lo menos un día la semana, durante el invierno, realizar la actividad cada dos días o despúes de cada tormenta | Fontanero, Junta Administradora de Agua
5 | Tanque Rompecarga: Dar limpieza eliminar hojas y arenas , revisión de válvulas, reparación de daños | Durante el verano por lo menos un día la semana, durante el invierno, realizar la actividad cada dos días o despúes de cada tormenta. | Fontanero, Junta Administradora de Agua
6 | Tanque de Distribución: Dar limpieza eliminar hojas y arenas por lo menos un dia al mes,preparar la solución de cloro y alimentar el hipoclorador,revision de válvulas, deteccion de fugas y reparación de daños | Durante el verano dar limpieza eliminar hojas y arenas por lo menos un dia al mes,preparar la solución de cloro y alimentar el hipoclorador cada 3 días , durante el invierno, realizar las labores de limpieza cada vez que sea requerido. | Fontanero, Junta Administradora de Agua
7 | Red de Distribución : Labores de revisión de válvulas, detección de fugas y reparación de daños | Durante el verano realizar por lo menos una vez al mes o cuando se requiera, durante el invierno realizarlo cada 15 días | Fontanero, Junta Administradora de Agua

## Anexo 1
Organización:
Representante que participó:
Facilitador:
Fecha:
Anexo 1. Listados de Amenazas
1.0 ¿Existen antecedentes de amenazas en la zona que |  |  |  | 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de amenazas
se pretende ejecutar el proyecto? |  |  |  | en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Amenazas | Si | No | Comentarios | Amenazas | Si | No | Comentarios
Inundaciones |  |  |  | Inundaciones
Lluvias Intensas |  |  |  | Lluvias Intensas
Heladas |  |  |  | Heladas
Sismos |  |  |  | Sismos
Sequías |  |  |  | Sequías
Flujos |  |  |  | Flujos

## Anexo 1 Continuación
Ejemplos de Amenazas | Zona Geográfica | Tiempo de Alerta |  | Intensidad de Daños | Frecuencia o Ocurrencia | Elementos Expuestos, daños y pérdidas | Actores afectados | Actores/Procesos involucrados en la construcción de riesgo |  | Actores y acciones de recuperación en curso
Amenaza |  | SI | NO | Observaciones |  | Amenaza |  | SI | NO | Observaciones
Derrumbes /Deslizamientos | [5 empty] | Derrumbes /Deslizamientos
Tsunamis | [5 empty] | Tsunamis
Incendios urbanos | [5 empty] | Incendios urbanos
Derrames tóxicos | [5 empty] | Derrames tóxicos
Otros | [5 empty] | Otros
3. ¿Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en la preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? | [7 empty] | SI | NO
durante la vida útil del proyecto?
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente | [7 empty] | SI | NO
para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

## Escenario de Desasatres
Anexo 2 : Escenario de Desastre
NATURALES | Describir que zonas o comunidades estan expuestas a la amenaza. | ¿Cuánto tiempo tiene la comunidad para darse cuenta de la amenaza? ¿Cómo se da cuenta? | ¿Cuáles son los daños provocados? Describir la intensidad 1. Bajo 2. Medio 3. Alto | ¿Cuál es la frecuencia o ocurrencia de esta amenaza? Anual, cada invierno/verano, 5 años, etc.) | Personas, infraestructuras o áreas de cultivos que puedan ser afectados por la amenaza. Daños y pérdidas generados por desastres en los medios de vida, vivienda, infraestructura y medio ambiente. | ¿Quiénes son las personas más afectados?, ¿Donde se encuentran? Lo ideal es identificar número de familias por zona | ¿Cúales son los procesos, factores o actores involucrados que lideran el desarrollo pero que también incrementan el riesgo?
Terremotos
Maremotos
Erupciones Volcánicas
SOCIONATURALES
Deslizamientos
Inundaciones (pluviales, desbordo de ríos especificar)
Sequía
Plagas
ANTRÓPICAS
Incendios
Contaminación (especificar)
Deforestación
Violencia

## Anexo 3
Anexo 3. Tabla de elementos del sistema
Elementos | Unidad | Cantidad | Valor (Lps.) | Riesgos asociados
Total valor actual o inversión del proyecto (sin incluir medidas adicionales de RRD) |  |  | 0

## Anexo 4
Anexo 4. Tabla de los pasos operativos del sistema
Pasos operativos del sistema | ¿Quién realiza los pasos? | Duración de los pasos | Riesgos asociados
1
2
3
…

## Anexo 5
Anexo 5. Posibles Amenazas e impactos por el cambio climático
Sector | Ejemplos de cambios previstos generados por el cambio climático | Aspectos de Genero
Salud | Aparición de nuevas plagas; temperaturas extremas (olas de calor y frio prolongadas; aumento en la incidencia de enfermedades originadas por vectores como dengue y malaria; incremento de algas productoras en toxinas y su aparición en mariscos | Mayor probabilidad de desnutrición en las mujeres, que suelen estar peor alimentadas y además tienen que atender a los bebes (lactancia materna). Mayor situación de vulnerabilidad en mujeres Mayor incidencia de enfermedades sobre carga a las mujeres que son las responsables de la salud familiar y aumenta su riesgo de contagio. Aumento de casos de infecciones (vaginales) debido a la humedad y muchas veces con limitado acceso (debido a recursos y razones culturales) a servicios de salud relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Agricultura | Periodos frecuentes de sequia; perdidas/afectaciones en la dinámica productiva; Grandes cantidades de precipitación en corto tiempo; Salinización de ríos que provienen irrigación; Aumento en la cantidad de inundaciones. | Mayor trabajo a la hora de conseguir combustibles para la cocina. Menor acceso y control sobre los recursos agrarios lo que limita su adaptación. Aumento del trabajo para las mujeres para hacer frente a las sequías.
Medio Ambiente | Cambios en la distribución de flora, fauna y especies clave de la zona por salinización de ríos; aumento del riesgo a incendios, posibles afectaciones a cobertura de bosque. | Pérdida de especies de plantas y animales domésticos que son utilizados por las mujeres para asegurar alimentación, lo que redunda en mayor trabajo a la hora de buscar nuevas fuentes de alimentación.
Recursos Hídricos | Cambios en la disponibilidad de agua subterránea; Cambios en la hidrología de los ríos locales; Cambios de la salinización de ríos por intrusión del mar; Algunos cambios positivos podría ser incrementos de precipitación y recargas hídricas en zonas secas. | Mayor trabajo en relación a la búsqueda de agua. Los problemas relacionados con el agua (recolección, mantenimiento, contaminación) afectan especialmente a las mujeres
Viviendas e Infraestructura | Incrementos de inundaciones; Aumento y prolongación de precipitación incrementaría las afectaciones a las viviendas tradicionales de bajareque, adobe etc; Aumento de zonas de alto riesgo; Desplazamiento de infraestructura costera. | Las mujeres son las que suelen pasar más tiempo en la casa, por lo que las condiciones de la vivienda les afectan más que a los hombres. Muchas además tienen sus medios de vida en las casas.
Zonas Costeras | Inundación de zonas costeras por aumentos en los niveles del mar; afectaciones a los ecosistemas que protegen la zona costera (arrecifes coralinos por acidificación); afectaciones a humedales; Incrementos en los niveles de erosión; Aumentos en la intensificación de eventos hidro-meteorológicos. | Reducción, movilización o desaparición de las especies marinas que usan las mujeres como parte de su dieta o como actividad productiva, lo que aumenta la carga de trabajo