## Hoja 1
PRESUPUESTO GENERAL SUBPROYECTOS AEROPUERTO DE PALMEROLA
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1.1 CENTRAL ELECTRICA
I | Obras Electromecanicas
A | Transformador de potencia
A.1 | Compra e instalación de 1 transformador de potencia de 630 KVA, 34.5Y /480 /208 Vac, que alimenta el panel general de la sala de BT "A | GLOBAL | 1
Sub total de Transformador de potencia
Total de Obras Electromecanicas
II | Obras Civiles
B | Obras requeridas en Central eléctrica
B.1 | Resane de grietas no estructurales en paredes | M2 | 10
B.2 | Pintura en paredes | M2 | 50
B.3 | Suministros e instalación de plafón acústica de 2x4 | UND | 24
B.4 | Identificación y reparación de filtraciones de agua en ductos de aires acondicionados | GLOBAL | 1
B.5 | Desinstalación de luminarias led sellada | UND | 10
B.6 | Suministro e instalación de luminaria led sellada | UND | 10
B.7 | Suministro e instalación de tapa metálica para caja de concreto exterior | UND | 1
B.8 | Remoción de maleza vegetal en jardineras | M2 | 106.66
B.9 | Desazolve y limpieza de bajantes de agua lluvia | UND | 4
B.10 | Remoción de maleza vegetal en azoteas y/o losas de cubiertas de techo | GLOBAL | 1
B.11 | Limpieza general de áreas interiores de la Central Eléctrica | GLOBAL | 1
B.12 | Limpieza general de áreas exteriores de la Central Eléctrica | GLOBAL | 1
Sub total de Obras Civiles
SUBTOTAL GENERAL SUBROYECTO 1.1 CENTRAL ELECTRICA
1.2 BALIZAMIENTO | Item | Ud |  | Precio LPS | Total Lps
I | OBRA CIVIL
A.1 | Limpieza general de áreas internas en los CT`s lado aire | ud | 5
OBRA CIVIL
II | SISTEMA DE BALIZAMIENTO
B.1 | Achicamiento y limpieza del 100% de arquetas de Balizamiento | ud | 380
B.2 | Suministro e instalación de arquetas en superficie según las especificaciones técnicas. | ud | 520
B.3 | Realización de taladros pasantes en las arquetas existentes para alojar conectores en arquetas superficiales. | ud | 450
B.4 | Desconexión y alojamiento de conectores primarios y secundarios en arquetas de superficie. El contratista restituirá revestimiento mediante encintado aislante de ambos conectores. | ud | 800
B.5 | Suministro e instalación de conectores primarios del sistema de balizamiento. Según especificaciones téncicas e indicaciones del fabricante. | ud | 1100
B.6 | Pruebas de aislamiento de circuitos de balizamiento. | GLOBAL | 1
B.7 | Repuestos. Suminstro de conectores primarios. | ud | 200
B.8 | Repuestos. Suminstro de arquetas en superficie. | ud | 100
SUB TOTAL SUBPROYECTO 1.2 - BALIZAMIENTO
1.3 EDIFICIO SSEI | DESCRICIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
I | Obras Electricas y Mecanicas
A | SSEI-SISTEMA DE EMULSORES- ESPUMA PARA CAMIONES DE BOMBEROS:
A.1 | Configuración de Presión de Grupos de Bombas de baja y alta presión para la carga de los Emulsores y Capacitación en uso del sistema en llenado de camiones. | GLOBAL | 1
Sub total de SSEI-SISTEMA DE EMULSORES- ESPUMA PARA CAMIONES DE BOMBEROS:
B | SSEI-SISTEMA DE OXIGENO PARA LA SALUD: Debe capacitarse al cuerpo de bomberos en su uso.
B.1 | Capacitación en uso del sistema en llenado de chimbos con oxigeno médico. | GLOBAL | 1
Sub total de SSEI-SISTEMA DE OXIGENO PARA LA SALUD: Debe capacitarse al cuerpo de bomberos en su uso.
C | SSEI-SISTEMA DE LLENADO AUTOMATICO DE AGUA PARA LOS CAMIONES DE BOMBEROS: Se necesita revisar las valvulas de agua principal y secundaria que sirve el agua a los camiones del Aeropuerto, desde el tanque aereo suministrado. Habrá que instalar el sistema de alimentación y control de las electroválvulas, para que la operación sea automática.
C.1 | Vaciado de tanque aéreo de agua, con camiones cisternas externas. | GLOBAL | 1
C.2 | Sustitución de valvula primaria y de valvula secundaria. | GLOBAL | 1
C.3 | Suministro e instalación de sistemna de control de electroválvula y conexión al sistema de monitoreo y alarmas SCI. | GLOBAL | 1
C.4 | Puesta en marcha, demostraciones y capacitación | GLOBAL | 1
Sub total de SSEI-SISTEMA DE LLENADO AUTOMATICO DE AGUA PARA LOS CAMIONES DE BOMBEROS: Se necesita revisar las valvulas de agua principal y secundaria que sirve el agua a los camiones del Aeropuerto, desde el tanque aereo suministrado. Habrá que instalar el sistema de alimentación y control de las electroválvulas, para que la operación sea automática.
D | SSEI- CONEXIÓN DEFINITIVA DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICO EN BT , DESDE el CT 12 de TWR: Se debe realizar el conexionado definitivo.
D.1 | Desmontaje y Montaje de los alimentadores de BT del edificio del SSEI. (desmontaje desde alimentación temporal y Montaje desde el CT 12 de TWR) | GLOBAL | 1
Sub total de SSEI- CONEXIÓN DEFINITIVA DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICO EN BT , DESDE el CT 12 de TWR: Se debe realizar el conexionado definitivo.
Total de Obras Electricas y Mecanicas
II | Obra Civil
C | Obras requeridas en el Edificio SSEI
C.1 | Suminsitro e instalación de plafón acustico de 2x4 | UND | 79
C.2 | Suministro e instalación de luminaria led para zonas interiores de estación de bomberos | UND | 13
C.3 | Desinstalación de servicios sanitarios existentes, suministros e instalación de nuevo servicio sanitario | UND | 1
C.4 | Reparación y sellado de filtraciones de agua en canal externo | GLOBAL | 1
C.5 | Suministro e instalación de extractor de humo en area de cocina | UND | 1
C.6 | Reparación de puertas de exterior | UND | 2
C.7 | Suministro e instalación de valvulas 6-150 WCB | UND | 2
Sub total de Obras requeridas en el Edificio SSEI
Total de Obra Civil
III | Obra para la reparación de Sistemas de Incendios y Alarmas
D | Sistemas de Incendios y Alarmas
D.1 | Revisión e inspección de manometros y mangueras, generación de informes, revisión de estado de mangueras, desdobleje y doablaje de manguera para su revisión, prueba de succionamiento de accesorios mecanicos del sistema de gases limpios, apertura y revisión de valvulas en torre de control | UND | 1
D.2 | Revisión e inspección de manometros y mangueras, generación de informes, revisión de estado de mangueras, desdobleje y doablaje de manguera para su revisión, prueba de succionamiento de accesorios mecanicos del sistema de gases limpios, apertura y revisión de valvulas en central electrica | UND | 1
D.3 | Mantenimiento sistema detección principal central electrica | UND | 1
D.4 | Mantenimiento sitema supersión BT A | UND | 1
D.5 | Mantenimiento sitema supersión BT B | UND | 1
D.6 | Mantenimiento sitema supersión MT A | UND | 1
D.7 | Mantenimiento sitema supersión MT B | UND | 1
D.8 | Mantenimiento sistema principal detección Torre de Control | UND | 1
D.9 | Mantenimiento a sistemas de detecciñon temprana y calibración de equipo | UND | 1
D.10 | Mantenimiento sistema supersión UPS A | UND | 1
D.11 | Mantenimiento sistema supersión UPS B | UND | 1
D.12 | Mantenimiento sistema supersión sala de equipos | UND | 1
D.13 | Mantenimiento sistema supersión instalaciones 1 | UND | 1
D.14 | Mantenimiento sistema supersión instalaciones 2 | UND | 1
D.15 | Mantenimiento sistema detección bomberos | UND | 1
D.16 | Extintor ABC 6 KG | UND | 37
D.17 | Extintor CO2 5 KG | UND | 26
D.18 | Extintor CO2 20 KG | UND | 2
D.19 | Extintor ABC 50 KG | UND | 1
D.20 | Sensor de humo | UND | 8
D.21 | Sensor de temperatura | UND | 1
D.22 | Estación manual | UND | 1
D.23 | Como liberación y aborto | UND | 2
D.24 | Protección para estaciones | UND | 1
D.25 | Pantalla y bezel pael IPA 4000 | UND | 1
D.26 | Modulo monitor | UND | 1
D.27 | Bateria 12 V, 7 A | UND | 18
D.28 | Bateria 12 V, 18 A | UND | 8
D.29 | Base sensor | UND | 2
Sub total de Sistemas de Incendios y Alarmas
Total de Obra para la reparación de Sistemas de Incendios y Alarmas
SUBTOTAL GENERAL SUBPROYECTO 1.3 – EDIFICIO SSEI
1.4 TORRE DE CONTROL
I | Obras Electromecanicas
A | Para solucionar el ITEM 1 ( Grupo Electrógeno de 375 KVA de TWR) y el ITEM 6 (Generadores y control de grupos electrógenos), se debe hacer lo siguiente:
A.1 | Se debe llenar de diésel el tanque nodriza de 22,540.00 litros. | LITROS | 22545
A.2 | Flete y costo de descarga y carga en los depósitos propios de cada generador | GLOBAL | 1
A.3 | Carga de Baterías de 2200 amps, 24 Voltios para Generador de 2.5 MVA | C/U | 6
A.4 | Carga de Baterías de 500 amps, 24 Voltios para Generador de 375 KVA | C/U | 1
A.5 | Compra de Baterías de 2200 Amps | C/U | 6
A.6 | Compra de Baterías de 500 Amps | C/U | 1
Sub total de Grupo Electrógeno de 375 KVA de TWR) y el ITEM 6 (Generadores y control de grupos electrógenos
B | Solucionar el ITEM 2 (UPS (SAIs) SALA “A”), se debe hacer cualquiera de las siguientes actuaciones:
B.1 | Revision y solucion del sistema de control de alimentacion de las UPS (SAIs) de la Sala A de la TWR. | GLOBAL | 1
Sub total de Solucionar el ITEM 2 (UPS (SAIs) SALA “A”)
C | Solucionar el ITEM 3 (HVAC TWR- Aire acondicionado de precisión -Salas de datos y de UPS), se debe hacer lo siguiente:
C.1 | Contratación de una empresa que replique condiciones operativas de la PUI 3 en unidades PUI 4, 1 y 2, incluyendo instalación/configuración de tuberías de cobre, líneas de enfriamiento, verificación de obstáculos en rejillas y ajustes técnicos. | GLOBAL | 1
Sub total de HVAC TWR- Aire acondicionado de precisión -Salas de datos y de UPS
D | Ascensor
D.1 | Diagnostico y reparación del ascensor de servicio dentro de la TWR. | GLOBAL | 1
Sub total de Ascensor
II | Obras Civiles
E | Obras requeridas en Torre de Control
E.1 | Reparación de puerta de vidrio de acceso principal | UND | 1
E.2 | Reemplazo de vidrio roto en ventana de dormitorio 3 | UND | 1
E.3 | Retiro de vidrios e instalación de nuevos vidrios en fachada de torre de control | UND | 6
E.4 | Limpieza mecánica de tubería con herramientas de fontaneria y reemplazo de válvula de control en lavamanos | UND | 7
E.5 | Limpieza de jardín interno en torre de control | GLOBAL | 1
E.6 | Limpieza general de áreas internas en torre de control | GLOBAL | 1
E.7 | Limpieza general de áreas exteriores en torre de control | GLOBAL | 1
E.8 | Retirada y sustitucion del vidrio del fanal | UND | 1
Total de Obras Civil
SUBTOTAL 1.4 SUBPROYECTO TORRE DE CONTROL (TWR)
MONTO TOTAL OFERTADO